附件

中央国家机关购买后勤服务指导性目录

| 服务事项 | 服务内容 | 定额标准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 房屋养护 维护 | 办公楼（区）房屋建筑物部件、附属构筑物的地面、墙面、台面以及吊顶、门窗、楼梯、通风道等的日常养护维修。 | 0.88元/㎡/月 | ㎡指机关办公楼（区）内建筑面积。此费用包含由承接主体承担的500元以下的单个维修零配件材料费。 |
| 给排水设备运行维护 | 办公楼（区）房屋内外给排水系统的水质监测，及蓄水池、供水管路、排水管、消火栓、隔油池等设备设施的日常养护维修。 | 0.58元/㎡/月 | ㎡指机关办公楼（区）内建筑面积。此费用包含由承接主体承担的300元以下的单个维修零配件材料费。 |
| 供电设备 监控维护 | 办公楼（区）供电系统、高低压电器设备、电线电缆、电器照明装置等的日常管理和养护维修及避雷检测工作。 | 1.05元/㎡/月 | ㎡指机关办公楼（区）内建筑面积。此费用包含由承接主体承担的300元以下的单个维修零配件材料费。 |
| 弱电设备 运行维护 | 办公楼（区）楼宇自控设备、通讯设备、卫星电视接收设备、网络设备等智能化设施设备的维护维修。 | 0.65元/㎡/月 | ㎡指机关办公楼（区）内建筑面积。此费用包含由承接主体承担的300元以下的单个维修零配件材料费。 |
| 锅炉设备/ 热力站运行维护 | 办公楼（区）锅炉设备/热力站设备水质检测、各类设备、仪器仪表、水管线路的日常运行和检修维护。 | 0.93元/㎡/月 | ㎡指机关办公楼（区）内建筑面积。 |
| 电梯运行 维护 | 办公楼（区）电梯年检等运行管理，及对机房设备、井道系统、轿厢设备等的日常养护维修。 | 860元/部/月 | 8层（含）以下860元/部/月，每增加1层，增加30元。此费用包含由承接主体承担的500元以下的单个维修零配件材料费。 |
| 空调系统 运行维护 | 办公楼（区）空调系统运行及热泵、水泵、管道系统和各类风口、自控系统等设备的日常养护维修。 | 0.83元/㎡/月 | ㎡指机关办公楼（区）内建筑面积。 |
| 消防系统 维护 | 办公楼（区）灭火器与自动报警系统、自动喷淋系统、安全疏散系统及红外线报警器等日常管理养护。 | 1.08元/㎡/月 | ㎡指机关办公楼（区）内建筑面积。 |
| 保洁服务 | 办公楼（区）内大厅、过道、楼梯、天台、电梯间、卫生间、茶水间、公共活动场所、楼宇外墙等所有公共部位，办公区域道路、停车场（库）等所有公共场地及“门前三包”区域的日常清洁，办公垃圾等废弃物分类、清理，化粪池清掏，灭虫除害等。 | 3.02元/㎡/月 | ㎡指机关办公楼（区）内的建筑物和庭院中发生保洁服务活动的区域面积，其中建筑物单层保洁服务面积按单层建筑面积计算。此费用包含由承接主体承担的清洁药剂、清洁工具、洗手液、卫生纸等低值易耗品费。 |
| 绿化服务 | 办公楼（区）室外各类植株进行整形修剪、土壤、水肥管理和病虫害综合治理等日常养护，绿化带、盆株的日常清洁和绿化生产垃圾的清运，办公楼（区）门前规定区域绿地的养护管理等。 | 1.46元/㎡/月 | ㎡指机关办公楼（区）内绿化服务区域面积。此费用包含由承接主体承担的除草机、修剪机、杀虫药剂等材料费。 |
| 办公家具 维修服务 | 办公楼（区）办公桌椅、沙发、文件柜、档案柜等通用办公家具的日常养护维修。 | 0.25元/㎡/月 | ㎡指机关办公楼（区）内建筑面积。 |
| 安全保卫 服务 | 办公楼（区）门卫和日常巡逻、防盗等报警监控运行管理，车辆、道路及公共秩序维护，防汛、治安及其它突发事件处理等。 | 2.53元/㎡/月 | ㎡指机关办公楼（区）内建筑面积。此费用包含由承接主体承担的对讲机、安保服装、照明灯、应急包等材料费。 |
| 餐饮服务 | 为机关提供的早中晚餐、接待工作餐等的制作，餐饮设施设备的维护和餐具的清洁、保管等。 | 25元/人/天 | 按机关实际就餐人数计算。此费用为人工费用。 |
| 传达收发 服务 | 办公楼（区）来人来访的通报、证件检验、登记、证件退还等，报刊征订和邮件收发，代收代缴水电燃气费及供暖费。 | 0.80元/㎡/月 | ㎡指机关办公楼（区）内建筑面积。 |
| 会议服务 | 办公楼（区）内发生的会前的物品准备、会场清洁、会场布置、会议期间的茶水供应、设备调试和运行、应急疏散、会议用品保管等。 | 3.30元/㎡/场次 | ㎡指机关办公楼（区）内实际发生会议服务活动的区域面积；场次指按半天（4个小时内）计为1个场次。此费用包含由承接主体承担的茶叶、纸杯、纸巾、清洁用品等材料费。 |
| 文印服务 | 机关文件的制版、印刷、套章、装订、裁边、装袋等。 | 80元/人/月 | 按机关编制人数计算。此费用为人工费用。 |

备注：以上项目的服务要求，根据《中央国家机关后勤服务指南》（国管办〔2018〕80号）确定。